# Прайс-лист

Нержавеющая соединительная арматура DIN 11850 и SMS (AISI 304 - 08Х18Н10)*

| Наименование | Ду32 | Ду40 | Ду50 | Дн38 | Дн51 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муфта в сборе | 585 | 690 | 795 | 690 | 790 |
| Гайка шлицевая | 250 | 290 | 315 | 275 | 312 |
| Штуцер резьбовой | 195 | 205 | 275 | 235 | 270 |
| Штуцер конический | 125 | 170 | 185 | 152 | 190 |
| Прокладка EPDM | 14 | 15 | 18 | 18 | 18 |
| Ключ Муфтовый | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| Хомут "КЛАМП" | 410 | 410 | 440 | 362 | 386 |
| Манжет для "КЛАМПа" AISI 316L | 290 | 290 | 360 | 390 | 420 |
| Прокладка для "КЛАМПа" | 80 | 80 | 115 | 80 | 115 |
| Крепление трубопровода с держателем | 240 | 240 | 260 | 240 | 260 |

* Отводы, тройники и переходы в полированном исполнении.

Нержавеющая запорно-регулирующая арматура DIN 11850/11851 и SMS (AISI 304 – 08Х18Н10)**

| Наименование | Ду32 | Ду40 | Ду50 | Дн38 | Дн51 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затвор дисковый (S/S) | 1850 | 1950 | 2000 | 2650 | 2675 |
| Затвор дисковый (M/S) | 2550 | 3060 |  | 2723 | 2926 |
| Затвор дисковый (M/M) | 2100 | 2650 | 2700 | 3740 | 3179 |
| Клапан запорный 3-х ход. 90° (M/M/M) | 7870 | 8480 | 8785 | 11115 | 11700 |
| Клапан запорный 3-х ход. 180° (M/M/M) | 7870 | 8480 | 8785 | 11115 | 11700 |
| Клапан запорный 3-х ход. С 3-я затворами (M/M/M) | 9800 | 9800 | 10785 | 13765 | 14500 |
| Обратный клапан (M/S) | 4400 | 4450 | 5720 | 4710 | 5060 |
| Фильтр угловой (M/M) | - | 11200 | 12000 | - | - |

** Ручки затворов и клапанов полностью стальные, с тремя положениями фиксации.

Соединительная арматура

| ТРОЙНИКИ AISI 304 |
| --- |
| Размер, мм | Цена руб/шт |
| 12,0х1,5 | 402 |
| 18,0х1,5 | 323 |
| 20,0х1,5 | 352 |
| 21,3х2,0 | 339 |
| 22,0х1,5 | 352 |
| 23,0х1,5 | 312 |
| 25,0х1,5 | 332 |
| 26,9х2,0 | 353 |
| 28,0х1,5 | 337 |
| 30,0х1,5 | 396 |
| 32,0х2,0 | 422 |
| 33,7х2,0 | 389 |
| 35,0х1,5 | 325 |
| 38,0х1,2 | 383 |
| 38,0х1,5 | 388 |
| 40,0х1,5 | 370 |
| 42,4х2,0 | 360 |
| 43,0х1,5 | 420 |
| 48,3х2,0 | 406 |
| 48,3х3,0 | 576 |
| 50,8х1,2 | 548 |
| 50,8х1,5 | 460 |
| 52,0х1,5 | 465 |
| 53,0х1,5 | 528 |
| 57,0х3,0 | 977 |
| 60,3х2,0 | 643 |
| 60,3х3,0 | 665 |
| 63,5х1,5 | 808 |
| 70,0х2,0 | 840 |
| 76,1х1,5 | 845 |
| 76,1х3,0 | 1070 |
| 88,9х2,0 | 1215 |
| 101,6х2,0 | 1488 |
| 108,0х2,0 | 2128 |
| 114,3х2,0 | 2374 |
| 129,0х2,0 | 2562 |
| ОТВОДЫ 90 град AISI 304 |
| Размер, мм | Цена руб/шт |
| 12,0х1,5 | 147 |
| 14,0х1,5 | 190 |
| 15,0х1,5 | 190 |
| 16,0х1,5 | 160 |
| 18,0х1,5 | 112 |
| 20,0х1,5 | 117 |
| 21,3х2,0 | 127 |
| 22,0х1,5 | 139 |
| 23,0х1,5 | 119 |
| 25,0х1,5 | 128 |
| 25,0х2,0 | 132 |
| 26,9х2,0 | 125 |
| 26,9х3,0 | 194 |
| 28,0х1,5 | 135 |
| 30,0х1,5 | 135 |
| 32,0х2,0 | 165 |
| 33,7х2,0 | 130 |
| 33,7х3,0 | 194 |
| 35,0х1,5 | 145 |
| 38,0х1,2 | 219 |
| 38,0х1,5 | 130 |
| 38,0х2,0 | 163 |
| 40,0х1,5 | 145 |
| 42,4х1,5 | 152 |
| 42,4х2,0 | 174 |
| 42,4х3,0 | 258 |
| 43,0х1,5 | 203 |
| 48,3х2,0 | 202 |
| 50,8х1,5 | 185 |
| 50,8х2,0 | 270 |
| 52,0х1,5 | 185 |
| 53,0х1,5 | 185 |
| 57,0х2,0 | 300 |
| 57,0х3,0 | 406 |
| 60,3х2,0 | 282 |
| 60,3х3,0 | 502 |
| 63,5х1,5 | 318 |
| 63,5х2,0 | 435 |
| 70,0х2,0 | 358 |
| 73,0х1,5 | 308 |
| 76,1х1,5 | 488 |
| ПЕРЕХОДЫ AISI 316L |
| Д. нар./д. нар., мм | Цена руб/шт |
| 18 / 12 | 162 |
| 23 / 18 | 173 |
| 26,9 / 21,3 | 169 |
| 28 / 12 | 268 |
| 28 / 18 | 242 |
| 28 / 22 | 206 |
| 32 / 25 | 189 |
| 33,7 / 21,3 | 229 |
| 33,7 / 26,9 | 186 |
| 35 / 18 | 279 |
| 35 / 28 | 183 |
| 38 / 25 | 268 |
| 42,4 / 21,3 | 460 |
| 42,4 / 26,9 | 355 |
| 42,4 / 33,7 | 228 |
| 43 / 28 | 270 |
| 43 / 35 | 200 |
| 48,3 / 26,9 | 415 |
| 48,3 / 33,7 | 298 |
| 48,3 / 42,4 | 237 |
| 50,8 / 25 | 358 |
| 50,8 / 28 | 351 |
| 50,8 / 38 | 277 |
| 53 / 28 | 359 |
| 53 / 35 | 307 |
| 53 / 38 | 300 |
| 53 / 40 | 250 |
| 53 / 43 | 240 |
| 57 / 32 | 453 |
| 60,3 / 33,7 | 443 |
| 60,3 / 48,3 | 310 |
| 63,5 / 38 | 470 |
| 63,5 / 50,8 | 376 |
| 70 / 35 | 524 |
| 70 / 40 | 507 |
| 70 / 43 | 439 |
| 70 / 53 | 345 |
| 76,1 / 42,4 | 626 |
| 76,1 / 50,8 | 457 |
| 76,1 / 57 | 542 |
| 76,1 / 60,3 | 425 |

| ТРУБЫ КРУГЛЫЕ 08Х18Н9 (AISI 304) |
| --- |
|  | Трубы матовые DIN EN 10217- 7 | Трубы матовые DIN 11850 | Трубы полированные DIN 17455, DIN EN 10217- 7 |  |
| Размер, мм | Цена руб./мп | Цена руб./мп | Цена руб./мп | Вес 1 мп/кг |
| 12,0х1,5 | 141 |  |  | 0,394 |
| 14,0х1,5 | 162 |  | 219 | 0,470 |
| 16,0х1,5 | 178 |  | 214 | 0,550 |
| 18,0х1,0 | 132 | 141 | 210 | 0,426 |
| 18,0х1,5 | 194 | 204 | 303 | 0,620 |
| 20,0х1,5 | 210 |  | 268 | 0,695 |
| 21,3х2,0 | 280 |  |  | 0,966 |
| 21,3х2,5 | 254 |  |  | 1,177 |
| 22,0х1,5 |  | 244 | 340 | 0,770 |
| 25,0х1,5 | 259 | 272 | 330 | 0,883 |
| 26,9х2,5 | 434 |  | 602 | 1,527 |
| 26,9х3,0 | 514 |  | 715 | 1,795 |
| 28,0х1,5 | 294 | 308 | 388 | 0,995 |
| 32,0х1,5 | 325 |  | 368 | 1,146 |
| 32,0х2,0 | 412 |  | 443 | 1,502 |
| 32,0х2,5 | 517 |  |  | 1,847 |
| 33,7х2,5 | 528 |  |  | 1,953 |
| 33,7х3,0 | 614 |  |  | 2,306 |
| 35,0х1,5 | 349 | 365 | 484 | 1,258 |
| 38,0х1,2 |  | 330 |  | 1,106 |
| 38,0х1,5 | 274 | 382 | 410 | 1,371 |
| 38,0х2,0 | 332 |  |  | 1,803 |
| 40,0х1,0 |  | 293 |  | 0,977 |
| 40,0х1,5 | 404 | 425 | 467 | 1,446 |
| 42,4х1,5 | 485 |  | 530 | 1,536 |
| 42,4х2,5 | 658 |  |  | 2,498 |
| 42,4х3,0 | 765 |  | 1065 | 2,960 |
| 50,8х1,2 |  | 444 |  | 1,490 |
| 50,8х1,5 | 513 | 537 | 553 | 1,852 |
| 50,8х2,0 | 664 |  | 922 | 2,444 |
| 51,0х3,0 | 922 |  | 1283 | 3,606 |
| 52,0х1,0 |  | 391 |  | 1,277 |
| 52,0х1,5 |  | 523 |  | 1,897 |
| 53,0х1,5 | 530 | 555 | 737 | 1,934 |
| 54,0х2,0 | 682 |  | 925 | 2,604 |
| 57,0х2,0 | 726 |  | 985 | 2,754 |
| 57,0х3,0 | 1072 |  | 1452 | 4,056 |
| 60,3х1,5 | 600 |  | 677 | 2,208 |
| 60,3х2,0 | 757 |  | 1027 | 3,618 |
| 63,5х1,5 | 640 | 638 | 891 | 2,329 |
| 70,0х2,0 | 932 | 972 | 1287 | 3,405 |
| 76,1х1,5 | 758 | 797 | 915 | 2,802 |
| 76,1х2,0 | 998 |  | 1127 | 3,711 |
| 76,1х3,0 | 1390 |  | 1890 | 5,491 |

Пищевые насосы для жидких и вязких продуктов.

| № | Наименование | Примечание | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос В3-ОРА-10 | Для вязких продуктов, 10 м3/ч | 56000 |
| 2 | Насос Г2-ОПА | 6,3 м3/ч | 16800 |
| 3 | Насос Г2-ОПБ | 10 м3/ч | 16300 |
| 4 | Насос Г2-ОПД | 25 м3/ч | 28600 |
| 5 | Насос 2Г2-ОПД | Самовсасывающий | 47000 |
| 6 | Насос В3-ОР2-А-2 | 2 м3/ч, роторный | 47000 |
| 7 | Насос В3-ОРА-2 | 2 м3/ч, ременчатый | 47000 |
| 8 | Насос НЦС 12-10 | Самовсасывающий | 23000 |
| 9 | Насос П8-ОНВ (1,2,3,4) | От 0,7 до 6 м3/ч | От 59000 |
| 10 | Насос П8-ОНВ-М | 0,55 м3/ч | 38950 |
| 11 | Насос БГ-12-4 |  | 7200 |
| 12 | Колесо рабочее Г2-ОПА | Литое | 1900 |
| 13 | Колесо рабочее Г2-ОПБ | Литое | 1900 |
| 14 | Колесо рабочее Г2-ОПБ | Сварное | 1200 |
| 15 | Колесо рабочее Г2-ОПБ | Разборное | 900 |
| 16 | Колесо рабочее Г2-ОПД | Литое | 4200 |
| 17 | Колесо рабочее Г2-ОПД | Сварное | 3500 |
| 18 | Наконечник Г2-ОПБ (10) | 22мм | 780 |
| 19 | Наконечник Г2-ОПА (6,3) | 19мм | 780 |
| 20 | Наконечник Г2-ОПД 02.029 |  | 1200 |
| 21 | Сальник армированный 23х46-2 | Г2-ОПА(Б)-6,3(10) | 140 |
| 22 | Втулка 03.0021 | Г2-ОПА(Б)-6,3(10) |  |
| 23 | Торцевое уплотнение Г2-ОПА (Б/Д) 03.000сб | Г2-ОПА, Г2-ОПБ, Г2-ОПД | 180 |
| 24 | Торцевое уплотнение 03.000сбт |  | 160 |
| 25 | Торцевое уплотнение НЦС 12-10 | НЦС-12-10 | 180 |
| 26 | Торцевое уплотнение 212 |  | 1600 |
| 27 | Уплотнение типа 2100 (John Crane) |  | 1800 |
| 28 | Сальник 1,2-25х42-1 | Г2-ОПА(Б)-6,3(10) |  |
| 29 | Звездочка 03.0023 | Г2-ОПА(Б)-6,3(10) |  |
| 30 | Кольцо круглое СТП2-85 (насос) | Г2-ОПА(Б)-6,3(10) |  |
| 31 | Пружина к Г2-ОПА (Б) | Г2-ОПА(Б)-6,3(10) | 180 |
| 32 | Обойма П8-ОНВ (1,2,3,4) |  | 1800 |
| 33 | Проставка в полумуфту П8-ОНВ1 00.003 |  | 350 |
| 34 | Шарнирный узел П8-ОНВ 01.400 (2) | П8-ОНВ (1,2,3,4) | 6970 |
| 35 | Кольцо уплотнительное 164х8 | Г2-ОПА, Г2-ОПБ | 32 |
| 36 | Кольцо уплотнительное 204х8 | Г2-ОПД | 48 |

| КРУГ КАЛИБРОВАННЫЙ AISI 304 |
| --- |
| Размер, мм | Вес 1мп/кг | Цена руб./т |
| 2,0 | 0,025 | 270 000,00 |
| 3,0 | 0,055 | 258 000,00 |
| 4,0 | 0,099 | 220 000,00 |
| 5,0 | 0,154 | 210 000,00 |
| 6,0 | 0,222 | 210 000,00 |
| 7,0 | 0,301 | 210 000,00 |
| 8,0 | 0,395 | 210 000,00 |
| 9,0 | 0,499 | 210 000,00 |
| 10,0 | 0,617 | 210 000,00 |
| 12,0 | 0,888 | 210 000,00 |
| 14,0 | 1,208 | 210 000,00 |
| 16,0 | 1,578 | 210 000,00 |
| 18,0 | 1,998 | 210 000,00 |
| 20,0 | 2,466 | 210 000,00 |
| 22,0 | 2,984 | 210 000,00 |
| 25,0 | 3,853 | 210 000,00 |
| 30,0 | 5,549 | 195 000,00 |
| 32,0 | 6,300 | 195 000,00 |
| 35,0 | 7,553 | 195 000,00 |
| 40,0 | 9,865 | 195 000,00 |
| 45,0 | 12,480 | 195 000,00 |
| 50,0 | 15,410 | 195 000,00 |
| 55,0 | 18,650 | 195 000,00 |
| 60,0 | 22,200 | 195 000,00 |
| 65,0 | 26,049 | 195 000,00 |
| 70,0 | 30,210 | 195 000,00 |
| 80,0 | 39,460 | 195 000,00 |
| ЛИСТ МАТОВЫЙ 2В х/к AISI 304 |
| Толщина, мм | Раскрой, мм | Вес лист/кг | Цена руб./т |
| 0,5 | 1000х2000 | 8,000 | 227 000,00 |
| 0,8 | 1000х2000 | 12,800 | 221 000,00 |
| 1,0 | 1000х2000 | 16,000 | 218 000,00 |
| 1,5 | 1000х2000 | 24,000 | 218 000,00 |
| 2,0 | 1000х2000 | 32,000 | 218 000,00 |
| 3,0 | 1000х2000 | 48,000 | 218 000,00 |
| 3,0 рифл. | 1000х2000 | 50,000 | 340 000,00 |
| 4,0 рифл. | 1000х2000 | 50,000 | 340 000,00 |
| ЛИСТ ЗЕРКАЛЬНЫЙ ВА х/к AISI 304 |
| Толщина, мм | Раскрой, мм | Вес лист/кг | Цена руб./т |
| 0,5 | 1000х2000 | 8,000 | 250 000,00 |
| 0,8 | 1000х2000 | 12,800 | 249 000,00 |
| 1,0 | 1000х2000 | 16,000 | 246 000,00 |
| 1,5 | 1000х2000 | 24,000 | 246 000,00 |
| 2,0 | 1000х2000 | 32,000 | 246 000,00 |
| 3,0 | 1000х2000 | 48,000 | 246 000,00 |

Фляги молочные.

Фляга молочная (алюминиевая) 40 литров = 2700 руб./шт.

Фляга молочная (нержавеющая сталь AISI 304) 20, 30, 40 или 50 литров = от 3200 руб./шт.

Емкость фармацевтическая кислотостойкая (AISI 316L) 1 или 3 литра = от 1300 руб./шт.